## 위험성평가표
위험성평가표 · SafeClaw 안전 양식
사업장 | 그린메탈 |  | 현장/공정 | 경기 안산 제조공장
작업내용 | 그린메탈 경기 안산 공장 배관 용접·절단 화기작업 |  | 인원/조건 | 6명 · 고온 작업조건, 온열질환 예방과 휴식 기준 공유 필요
No. | 구분 | 항목 | 내용 | 확인상태 | 담당자
1 | 기본정보 | 1 | 위험성평가표(초안) | □ | ______
2 | 기본정보 | 공식자료 기반 | KOSHA 위험성평가 절차 및 4M 기법 참고 | □ | ______
3 | 기본정보 | 업체명 | 그린메탈 | □ | ______
4 | 기본정보 | 업종 | 제조업 | □ | ______
5 | 기본정보 | 작업명 | 용접·절단 화기작업 | □ | ______
6 | 기본정보 | 공정/세부작업 | 금속 절단, 아크 용접, 가연물 통제, 화재감시 | □ | ______
7 | 기본정보 | 작업장소 | 경기 안산 제조공장 | □ | ______
8 | 기본정보 | 작업인원 | 6명 | □ | ______
9 | 기본정보 | 기상 및 작업조건 | 고온 작업조건, 온열질환 예방과 휴식 기준 공유 필요 | □ | ______
10 | 1. 사전준비 | - 평가대상 작업 | 용접·절단 화기작업 | □ | ______
11 | 1. 사전준비 | - 참여자 | 현장소장, 관리감독자, 작업반장, 해당 작업자 | □ | ______
12 | 1. 사전준비 | - 확인자료 | 작업계획, 기상조건, 장비·보호구 상태, 최근 TBM 기록 | □ | ______
13 | 2. 유해·위험요인 파악 | 1. 세부작업 | 용접 비산불꽃에 의한 화재 | □ | ______
14 | 2. 유해·위험요인 파악 | - 유해·위험요인 | 용접 비산불꽃에 의한 화재 | □ | ______
15 | 2. 유해·위험요인 파악 | - 4M 체크 | Man:□ Machine:■ Media:■ Management:■ / 중점 확인: Machine, Media, Management | □ | ______
16 | 2. 유해·위험요인 파악 | 2. 세부작업 | 절단 작업 중 화상 및 보호구 미착용 | □ | ______
17 | 2. 유해·위험요인 파악 | - 유해·위험요인 | 절단 작업 중 화상 및 보호구 미착용 | □ | ______
18 | 2. 유해·위험요인 파악 | - 4M 체크 | Man:■ Machine:□ Media:□ Management:□ / 중점 확인: Man | □ | ______
19 | 2. 유해·위험요인 파악 | 3. 세부작업 | 용접 흄 체류로 인한 호흡기 노출 | □ | ______
20 | 2. 유해·위험요인 파악 | - 유해·위험요인 | 용접 흄 체류로 인한 호흡기 노출 | □ | ______
21 | 2. 유해·위험요인 파악 | - 4M 체크 | Man:□ Machine:■ Media:■ Management:□ / 중점 확인: Machine, Media | □ | ______
22 | 3. 위험성 결정 | 1 | 용접 비산불꽃에 의한 화재 | □ | ______
23 | 3. 위험성 결정 | - 현재 위험성 | 상 | □ | ______
24 | 3. 위험성 결정 | - 판단근거 | 사고 발생 가능성과 중대성을 함께 고려 | □ | ______
25 | 3. 위험성 결정 | 2 | 절단 작업 중 화상 및 보호구 미착용 | □ | ______
26 | 3. 위험성 결정 | - 현재 위험성 | 상 | □ | ______
27 | 3. 위험성 결정 | - 판단근거 | 작업 전 통제 여부와 노출 빈도 확인 | □ | ______
28 | 3. 위험성 결정 | 3 | 용접 흄 체류로 인한 호흡기 노출 | □ | ______
29 | 3. 위험성 결정 | - 현재 위험성 | 중 | □ | ______
30 | 3. 위험성 결정 | - 판단근거 | 관리감독 및 작업자 숙지 여부 확인 | □ | ______
31 | 4. 감소대책 수립 및 실행 | 1 | 화기작업 전 가연물 제거와 소화기 배치, 화재감시자 지정 | □ | ______
32 | 4. 감소대책 수립 및 실행 | - 실행시점 | 작업 시작 전 | □ | ______
33 | 4. 감소대책 수립 및 실행 | - 담당 | 관리감독자 / 작업반장 | □ | ______
34 | 4. 감소대책 수립 및 실행 | - 잔여 위험성 | 중 | □ | ______
35 | 4. 감소대책 수립 및 실행 | 2 | 용접면·방염장갑·보안경 등 보호구 착용 상태 확인 | □ | ______
36 | 4. 감소대책 수립 및 실행 | - 실행시점 | 작업 시작 전 및 작업 중 수시 | □ | ______
37 | 4. 감소대책 수립 및 실행 | - 담당 | 작업반장 / 신호수 | □ | ______
38 | 4. 감소대책 수립 및 실행 | - 잔여 위험성 | 중 | □ | ______
39 | 4. 감소대책 수립 및 실행 | 3 | 국소배기와 환기설비를 가동하고 밀폐구역 작업을 제한 | □ | ______
40 | 4. 감소대책 수립 및 실행 | - 실행시점 | TBM 직후 | □ | ______
41 | 4. 감소대책 수립 및 실행 | - 담당 | 전 작업자 | □ | ______
42 | 4. 감소대책 수립 및 실행 | - 잔여 위험성 | 하 | □ | ______
43 | 5. 공유·교육 | 1 | 위험성평가 결과는 TBM에서 구두 설명하고, 작업자 이해 여부를 확인합니다. | □ | ______
44 | 5. 공유·교육 | 2 | 신규 투입자와 외국인 근로자는 쉬운 문장 또는 다국어 보조 설명을 추가합니다. | □ | ______
45 | 6. 조치 확인 | 위험성평가 실시자 | 현장소장 / 관리감독자 | □ | ______
46 | 6. 조치 확인 | 근로자 참여 확인 | 작업 전 TBM에서 공유 및 복창 확인 | □ | ______
47 | 6. 조치 확인 | 조치 완료 예정일 | 작업 시작 전 즉시 | □ | ______
48 | 6. 조치 확인 | 미조치 항목 처리 | 작업 보류 또는 책임자 승인 후 재평가 | □ | ______
49 | 공식 서식 기준 보강 | 1 | KOSHA 위험성평가 흐름에 맞춰 사전준비, 유해·위험요인 파악, 위험성 결정, 감소대책, 공유·교육, 조치 확인 순서로 기록합니다. | □ | ______
50 | 공식 서식 기준 보강 | 2 | 4M 관점(작업자, 장비·도구, 작업환경, 관리체계)을 누락 점검 기준으로 사용합니다. | □ | ______
51 | 공식 서식 기준 보강 | - 반영 근거 | KOSHA 위험성평가 사업안내 / KOSHA 위험성평가 교육자료 / 화기작업 화재·폭발 예방 매뉴얼 | □ | ______
52 | 반영 근거: 위험성평가표 | - 법령·해석례 | 산업안전보건법 / 산업안전보건법 시행규칙 기준을 위험요인, 감소대책, 조치 확인란에 연결합니다. | □ | ______
53 | 반영 근거: 위험성평가표 | - 판례 보조 | 건축물관리법위반·업무상과실치사·업무상과실치상·산업안전보건법위반[도급인이 산업안전보건법 제63조에 따라 부담하는 안전·보건조치의무의 내용이 문제된 사건]은 조치·교육·보호구 이행 여부 점검용으로만 참고합니다. | □ | ______
54 | 중대재해 예방 관리체계 점검 | - 내부 참고자료 반영 | 중대재해처벌법 실무서 파싱 요약을 바탕으로 유해·위험요인 확인, 개선조치, 교육, 작업중지, 도급관리 축을 점검합니다. | □ | ______
55 | 중대재해 예방 관리체계 점검 | - 주의 | 해당 참고자료는 공식 법령 원문을 대체하지 않으며, 최종 근거는 법제처 법령정보와 공식 자료로 재확인합니다. | □ | ______
56 | 중대재해 예방 관리체계 점검 | - 위험성평가 연결 | 유해·위험요인을 확인한 뒤 개선대책, 이행 담당자, 조치 완료 확인까지 같은 표에서 남깁니다. | □ | ______
57 | 중대재해 예방 관리체계 점검 | 1 | 도급·협력 작업이 있으면 원청·협력업체 간 위험정보 공유와 작업구역 통제 책임을 별도 확인 항목으로 둡니다. | □ | ______
58 | 문서 반영: 위험성평가표 | - 용접·절단 화기작업 화재 | 화기작업 허가와 화재감시자 지정 · 가연물 제거 또는 방염포 설치 / 위험성평가표 · 작업계획서 · TBM 브리핑에 화기작업 허가와 화재감시자 지정. 감소대책과 잔여위험 확인란에 넣습니다. | □ | ______
59 | 문서 반영: 위험성평가표 | - 위험성평가·TBM·교육 닫힌 루프 | 위험요인 파악 · 감소대책 수립 / 작업 요약 · 위험성평가표 · TBM 브리핑에 위험요인 파악. 감소대책과 잔여위험 확인란에 넣습니다. | □ | ______
60 | 내부 안전지식 DB 반영 | - KOSHA 기계류 / 반영 위치 | 작업계획서 / 위험성평가표 / TBM 브리핑 / 근거: 가동부 방호덮개 설치 및 비상정지장치 작동 확인 / 문서 문장: 기계 가동부 끼임 및 정비 중 불시기동 위험: 가동부 방호덮개 설치 및 비상정지장치 작동 확인 / 정비 전 전원 차단 및 잠금표지(LOTO). | □ | ______
61 | 내부 안전지식 DB 반영 | - KOSHA 사고사례 / 반영 위치 | 점검결과 요약 / 위험성평가표 / 작업계획서 / 근거: 사고 원인과 가연물·압력·점화원 상태를 원문에서 재확인 / 문서 문장: 검토 필요: 화재·폭발 사고의 직접 원인 미확정: 사고 원인과 가연물·압력·점화원 상태를 원문에서 재확인 / 원인 확인 전 작업 중지, 위험구역 출입통제 및 관리감독자 검토. | □ | ______
62 | 내부 안전지식 DB 반영 | - KOSHA 사고사례 / 반영 위치 | 점검결과 요약 / 위험성평가표 / 작업계획서 / 근거: 가동부·회전체 방호와 위험작업 반경 접근통제 상태 확인 / 문서 문장: 동력설비·회전체의 불시 작동으로 인한 끼임·말림 위험: 가동부·회전체 방호와 위험작업 반경 접근통제 상태 확인 / 해체·정비 전 동력과 잔류에너지를 격리하고 잠금표지(LOTO) 적용. | □ | ______
63 | 내부 안전지식 DB 반영 | - KOSHA 사고사례 / 반영 위치 | 점검결과 요약 / 위험성평가표 / 작업계획서 / 근거: 작업발판·안전난간·개구부 상태 확인 / 문서 문장: 고소·비계 작업 중 작업발판·단부 방호 미확인으로 인한 추락 위험: 작업발판·안전난간·개구부 상태 확인 / 안전대 체결 및 작업반경 출입통제. | □ | ______
64 | 내부 안전지식 DB 반영 | - emergency_response / 반영 위치 | 비상대응 절차 / 내부 지식DB / 근거: 진입 전 산소·유해가스 농도 측정 및 강제환기 실시 / 문서 문장: 밀폐공간 진입 중 산소결핍·유해가스 노출 및 내부 설비 불시기동 위험: 진입 전 산소·유해가스 농도 측정 및 강제환기 실시 / 감시인 외부 배치·구조장비 확보 후 내부 설비·펌프·모터 전원 차단 및 잠금표지(LOTO) 적용. | □ | ______
65 | 근거 요약: 위험성평가표 | - 안전보건법령 스마트검색 | [일터에서의 안전보건 OPL] 아세틸렌 용접장치 및 가스집합용접장치 자료를 확인해 위험요인, 감소대책, 조치 확인란에 반영합니다. | □ | ______
66 | 근거 요약: 위험성평가표 | - 안전보건법령 스마트검색 | [중대재해사례 OPL]용접작업 중 가연성 자재에 용접불티로 인한 화재 자료를 확인해 위험요인, 감소대책, 조치 확인란에 반영합니다. | □ | ______
67 | 온톨로지 QA 보완 반영 - 위험성평가 | - 검수 보완 작업 | 용접 | □ | ______
68 | 온톨로지 QA 보완 반영 - 위험성평가 | - 누락 위험요인 확인 | 감전(전격) | □ | ______
69 | 온톨로지 QA 보완 반영 - 위험성평가 | - 누락 위험요인 확인 | 화상·유해광선(아크) | □ | ______
70 | 온톨로지 QA 보완 반영 - 위험성평가 | - 필수 안전조치 반영 | 용접방화포·불티비산방지덮개 설치 (기준규칙 제241조(화재위험작업 시의 준수사항)) | □ | ______
71 | 온톨로지 QA 보완 반영 - 위험성평가 | - 필수 안전조치 반영 | 차광보안면·방열복 착용 (기준규칙 제32조(보호구의 지급 등)) | □ | ______
72 | 온톨로지 QA 보완 반영 - 위험성평가 | - 관련 조문 확인 | 기준규칙 제236조(화재 위험이 있는 작업의 장소 등) | □ | ______
73 | 온톨로지 QA 보완 반영 - 위험성평가 | - 관련 조문 확인 | 기준규칙 제241조(화재위험작업 시의 준수사항) | □ | ______
74 | 온톨로지 QA 보완 반영 - 위험성평가 | - 관련 조문 확인 | 기준규칙 제241조의2(화재감시자) | □ | ______
75 | 온톨로지 QA 보완 반영 - 위험성평가 | - 관련 조문 확인 | 기준규칙 제32조(보호구의 지급 등) | □ | ______
76 | 온톨로지 QA 보완 반영 - 위험성평가 | 1 | 현장 여건에 맞는 담당자·확인시각·측정값은 전파 전 관리자가 확인합니다. | □ | ______